

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ «АКИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №22 «ТОПОЛЕК» МЕЛИТОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

272503, Запорожская область, М.Р-Н Мелитопольский, С.П. Акимовское,

пгт Акимовка, переулок Спортивный, 1, e-mail: dstopolok@gmail.com

ОГРН 1239000001316, ИНН 9001015493, КПП 900101001

­­­­­­­­­­­­­25.08.2023 № 50

Начальнику

управления Мелитопольского

образовательного округа

Кочуре Ю.В.

заведующего ГКУ ЗО «Акимовский

детский сад № 22 «Тополек» МР

Костанян И.В.

Служебная записка

На обращение Главного управления МЧС России по Запорожской области от 09.08.2023 № ИВ-586-301 о выявленных нарушениях предоставляем план мероприятий по их устранению.

 **План мероприятий**

**по устранению выявленных нарушений в сфере пожарной безопасности**

**в ГКУ ЗО «Акимовский детский сад №22 «Тополёк»** **Мелитопольского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат(выполнено/не выполнено) |
| 1 | Утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |  выполнено |
| 2 | Проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР).  | выполнено  |
| 3 | Приведение в соответствие нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре | выполнено |
| 4 |  Проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) | выполнено |
| 5 | Приведены в соответствие знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР); | выполнено |
| 6 | -Приобретение ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.  | по мере поступления финансирования |
| 7 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации | по мере поступления финансирования |
| 8 | Перезарядка огнетушителей |  по мере поступления финансирования |
| 9 | Заведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР); | выполнено |
| 10 |  Приведение в соответствие эвакуационное освещение (статья 53 ТРоТПБ); | по мере поступления финансирования |
| 11 | Приведение в соответствие устройства молниезащиты зданий, сооружений и оборудования | выполнено |
| 12 | Проведение огнезащитной обработки огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРоТПБ, Пункт 13 ППР). | по мере поступления финансирования |

Заведующий И.В. Костанян